Knjiga evidencije o sterilizaciji

Knjiga evidencije o sterilizaciji obavezno sadrži:

Podaci o zdravstvenoj ustanovi

Datum i vrijeme početka sterilizacije

Datum i vrijeme završene sterilizacije

Vrsta i količina steriliziranog materijala

Podatke o aparatu za sterilizaciju

Vrsta sterilizacije

Provjera sterilizacije

Temperatura

Dužina trajanja sterilizacije

- Specifični parametri za određene vrste sterilizacije

- Zapisi provjere sterilizacije hemijskim indikatorom

- Zapisi provjere sterilizacije biološkim indikatorom

Kontrolu nakon završene sterilizacije obavio potpis i pečat

Potpis osobe koja preuzima materijal

Potpis osobe koja predaje materijal

Potpis osobe koja je završila sterilizaciju